## Erklärung
LEITFADEN ALTERNATIVENPRÜFUNG WOHNGEBÄUDE (Ausgabe August 2016) VERSION 3.2
Version 3.2 |  | Stand: August 2016
Der vorliegende Leitfaden "Alternativenprüfung" ist eine Serviceleistung von Energie Tirol und bietet einen praxisorientieren Ansatz zur Prüfung von hocheffizienten alternativen Systemen. Das Tool wurde für Wohngebäude entwickelt. Soll die Alternativenprüfung für Nicht-Wohngebäude verwendet werden, bitte die Gebäudekategorie im Energieausweis in "Wohngebäude" ändern.
Rechtliche Grundlage für die Alternativenprüfung:
Das Tool zur Alternativenprüfung basiert auf der Tiroler Bauordnung 2011 und in weiterer Folge auf den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6, Ausgabe März 2015.
Tiroler Bauordnung 2011 §24, Absatz 3: Beim Neubau von Gebäuden ist in den Planunterlagen die technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen darzulegen, soweit solche verfügbar sind.
§27, Absatz 4, lit. C: Das Bauansuchen ist abzuweisen, wenn den Erfordernissen der Gesamtenergieeffizienz und der Energieeinsparung mit einem hocheffizienten alternativen System mit einem im Verhältnis zum erzielbaren Erfolg vertretbaren Aufwand wesentlich besser entsprochen werden könnte.
§2, Absatz 26: Hocheffiziente alternative Systeme sind insbesondere: a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Quellen b) Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen c) Fern- oder Nahwärmesysteme (ganz oder teilweise aus erneuerbaren Quellen) d) Wärmepumpen mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0
Ablauf Alternativenprüfung:
bei der Eingabe bitte beachten:
Daten können in die grün hinterlegten Felder eingegeben werden.
Felder bitte nie verschieben oder ausschneiden, sondern nur kopieren!
Der Nachweis erfolgt in drei Ansätzen:
Ansatz 1:
Der Bauwerber entscheidet sich für ein alternatives hocheffizientes System nach TBO, §2, Absatz 26. Der Endenergiebedarf wird zu 100% durch alternatives Heizsystem abgedeckt.
In diesem Fall ist keine Alternativenprüfung notwendig bzw. kein weiterer Nachweis zu erbringen.
Ansatz 2 - Vereinfachtes Verfahren:
Der Bauwerber entscheidet sich für ein bivalentes System, das heißt, er kombiniert zu einem nicht regenerativen Energieträger ein erneuerbares System. Der Endenergiebedarf wird zumindest teilweise über alternative Systeme abgedeckt. (Beispiel: Gas-Brennwertanlage in Kombination mit einer thermischen Solaranlage)
Diese Systeme sind, sofern sie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 2020 laut Tabelle des Nationalen Plans erfüllen, den in der Tiroler Bauordnung festgelegten alternativen Systemen gleichzustellen. (Das Dokument "Nationaler Plan" ist auf der Homepage des OIB unter www.oib.or.at zu finden.)
Der Nachweis erfolgt über ein vereinfachtes Verfahren.
Es müssen die benötigten Kennwerte aus dem Energieausweis in die grün markierten Felder (im Tabellenblatt Basisdaten) eingegeben werden.
Sind alle Grenzwerte (Tabellenblatt "Vereinfachtes Verfahren") eingehalten, ist keine weitere Prüfung mehr notwendig.
Wird ein Grenzwert überschritten, kann durch gezielte Maßnahmen der Endenergiebedarf des Gebäudes gesenkt werden (zum Beispiel durch bessere Wärmedämmung, Einsatz einer Komfortlüftung, uvm.) In diesem Fall müssen die verbesserten Kennwerte aus dem Energieausweis wieder in die grün markierten Felder eingeragen werden.
Können die Grenzwerte trotz Nachbesserungen nicht eingehalten werden, muss die Alternativenprüfung nach Ansatz 3 durchgeführt werden.
Ansatz 3 - Alternativenprüfung:
Der Bauwerber entscheidet sich für ein System auf Basis von nicht erneuerbaren Energieträgern oder erreicht die Grenzwerte nach Ansatz 2 nicht.
Durch ein Ausschluss-Verfahren ist nachzuweisen, dass hocheffiziente, alternative Systeme aus technischen oder ökologischen Gründen nicht einsetzbar oder wirtschaftlich nicht umsetzbar sind.
Für alle Systeme, die nach der Alternativenprüfung technisch möglich sind, ist in weiterer Folge eine betriebswirtschaftliche Vergleichsrechnung nach der ÖNorm M 7140 zu erstellen. Diese kann mit Hilfe der Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden. Alternativ ist auch eine Berechnung mit anderen Programmen (basierend auf der ÖNorm M 7140) möglich.
Wirtschaftlichkeitsberechnung nach ÖNorm M 7140:
Alle berechnungsrelevanten Angaben (Zinssätze, Preissteigerung, Instandhaltungskosten, u.a.) entsprechen normellen Vorgaben, können aber durch entsprechende Nachweise (Angebote, Prüfzeugnisse) über die Felder "Feie Eingabe" angepasst werden. In diesem Fall ist jedoch darauf zu achten, dass durch Klicken des Kontrollkästchens, die voreingestellten Werte ausgeblendet werden, um eine doppelte Berechnung zu vermeiden.
Kenngrößen aus dem Energieausweis
Referenz-Reizwärmebedarf Heizwärmebedarf
Endenergiebedarf
Primärenergiebedarf
CO2-Emissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
MUSTER!
Für Fragen zum Programm steht Ihnen ENERGIE TIROL zur Verfügung:

## Basisdaten
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Alternativenprüfung für Wohngebäude
Version 3.2 | [5 empty] | Stand: August 2016
An den Bürgermeister der Gemeinde
Bauwerber
Name:
Adresse:
Rechtliche Grundlage für die Alternativenprüfung:
Nach der Tiroler Bauordnung, §24, Absatz 3 ist beim Neubau von Gebäuden die technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit von hocheffizienten alternativen Systemen darzulegen, soweit diese verfügbar sind. Dieses Tool soll eine Hilfestellung für die Alternativenprüfung bieten.
BASISDATEN | [8 empty] | FALSE
1 | ART des BAUVORHABENS (Mehrfachangaben möglich): | [6 empty] | Art: | FALSE | FALSE | FALSE
| VERWENDUNGSZWECK des BAUVORHABENS: | [6 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE
2 | KENNGRÖSSEN aus dem Energieausweis:
| Brutto-Grundfläche: |  |  |  | Primärenergiebedarf: |  | PEB
(spezifisch)
| Kompaktheit (A/V): |  |  |  | CO2-Emissionen: |  | CO2
[5 empty] | (spezifisch) | [5 empty] | Variante 1
| Heizwärmebedarf: |  |  |  | Gesamtenergieeffizienz-Faktor: |  | fGEE |  | HWB - 10er-Linie: | 10 | nein
| Referenz-Heizwärmebedarf: |  |  | HWBRef,RK |  |  |  |  | HWB - 16er-Linie: | 16 | 54.4 | 16
| Endenergiebedarf: |  |  |  | Anforderung Endenergiebedarf: |  | EEB Anforderung |  | kWh/m²a
(Referenzklima,spezifisch)
3 | ART des HAUPTHEIZUNGSSYSTEMS: (Mehrfachangaben möglich!)
FALSE
[8 empty] | Biomasse: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
WP Altern.prüfung:
[5 empty] | Jahresarbeitszahl: |  |  | WP: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FW: | FALSE | FALSE
[8 empty] | KWK: | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE
[8 empty] | Konventionelle: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE
| ZUSÄTZLICHE Energiegewinne auf Basis erneuerbarer Energiequellen | [6 empty] | Komfortlüftung | FALSE
[8 empty] | Solaranlage: | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | PV: | FALSE | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Anf. | Ist
[8 empty] | 0 |  | Solaranlage entspricht Mindestgröße:
[8 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
PV:
4 | Anforderungen an den erneuerbaren Anteil (gem. Punkt 4.3, OIB-Richtlinie 6, Ausgabe 2015)
| a) | durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Diagramm
| b) | durch Erwirtschaftung am Standort oder in der Nähe | [6 empty] | Vereinfachtes Verfahren anwendbar? |  |  |  | Gesamtenergieeffizienz-Faktor:
[9 empty] | Anforderung | Ist-Wert |  |  | 1
Erneuerbarer Anteil:
[9 empty] | Anforderung: | Ist Neubau: | erfüllt? | Solarertrag bei Angabe m²
[8 empty] | Solar: | 0 | 0 | 0 | 300 | kWh/m²a | 0 | 0
[8 empty] | PV: | 0 | 0 | 0
[8 empty] | WRG: | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Effizienz fGEE: | 0.855 | 0 | 0
[8 empty] | Erneuerbare Energiequellen: |  |  | 0
1
l | ALTERNATIVENPRÜFUNG - VEREINFACHTES VERFAHREN
Das vereinfachte Verfahren der Alternativenprüfung kann für Haustechnik-Systeme in Betracht gezogen werden, deren Endenergiebedarf zumindest teilweise über alternative Energiesysteme abgedeckt wird (Beispiel: Gas-Brennwert-Anlage in Kombination mit einer thermischen Solaranlage).
Diese Systeme sind, sofern sie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 2020 laut Tabelle des Nationalen Plans erfüllen, den in der Tiroler Bauordnung festgelegten alternativen Systemen gleichzustellen und bedüfen keiner weiteren Prüfung.
|  |  |  | Anforderung | IST-Wert
|  |  | Primärenergiebedarf: |  |  | PEB
Diagramm |  |  | Kohlendioxidemissionen: |  |  | CO2
|  |  | Gesamtenergieeffizienz-Faktor: |  |  | fGEE
| Primärenergiebedarf: |  |  | Kohlendioxidemissionen: |  | Gesamtenergieeffizienz-Faktor:
ll | ALTERNATIVENPRÜFUNG
Durch ein Ausschluss-Verfahren ist nachzuweisen, dass hocheffiziente, alternative Systeme aus technischen oder ökologischen Gründen nicht einsetzbar oder wirtschaftlich nicht umsetzbar sind. Für alle Systeme, die technisch möglich sind, ist in weiterer Folge eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung nach der ÖNorm M 7140 zu erstellen. Die nachfolgende Prüfung ist wahrheitsgemäß auszuführen und die geforderten Nachweise sind zu erbringen!
1 | Solaranlage | [7 empty] | Sonnenstunden: | 0 Stunden | Fläche: | Ja | 1
| Sonnenstunden am 21. April am Standort des Gebäudes | [7 empty] | 3 | 1 Stunde | 1 | Nein | FALSE
| Nachweis über Kartendienst Tiris, Sonnenstunden ist beizulegen. | [8 empty] | 2 Stunden |  | bitte auswählen
3 Stunden
| mögliche Fläche für die Montage von Solarpanelen vorhanden | [8 empty] | 4 Stunden
[10 empty] | 5 Stunden | WW-Bedarf: | Ja
| Warmwasserbedarf vorhanden | [8 empty] | 6 Stunden | 3 | Nein
[10 empty] | 7 Stunden |  | bitte auswählen
| Das Gebäude steht in einer Ortsbildschutz-Zone | [8 empty] | 8 Stunden | Denkmalschutz: | Ja |  |  | Solar möglich?
[10 empty] | 9 Stunden | 2 | Nein
| Der Einbau einer Solaranlage ist |  |  | aus technischen oder ökologischen Gründen nicht sinnvoll. | [5 empty] | 10 Stunden |  | bitte auswählen |  |  | nein
11 Stunden
12 Stunden
2 | Biomasse | [8 empty] | 13 Stunden | 1 | Nein
|  | Gebäudeheizlast: | 10 | (überschlägiger Wert aus der Energieausweis-Berechnung) | [5 empty] | 14 Stunden
bitte auswählen
Information: notwendige Mindestgröße des Lagerraums für den Jahresbedarf von:
|  | Pellets: | 3.913 | Hackgut: | 10.8696 | Höhe Lagerraum: | 2.3
| ausreichender Lagerraum für Biomasse vorhanden | [7 empty] | Lagerraum | Ja |  | Liefermöglichkeit | Ja |  | Luftsanierung | Ja
| Liefermöglichkeit für Biomasse gegeben | [7 empty] | 1 | Nein |  | 3 | Nein |  | 3 | Nein
| Das Gebäude liegt im belasteten Gebiet (Luft) | [8 empty] | bitte auswählen |  |  | bitte auswählen |  |  | bitte auswählen
| Der Einsatz einer Biomasseheizung ist |  |  | technisch möglich und ökologisch sinnvoll. | [10 empty] | Biomasse möglich? | ja
3 | Nah- oder Fernwärme
| Das Gebäude liegt im Versorgungsgebiet einer Nah- oder Fernwärmeanlage | [7 empty] | Versorgungsgebiet | Ja |  | Energieträger | Biomasse | Kapazität: | Ja
| Die Energie der Nah- / Fernwärmeanlage wird produziert aus | [7 empty] | 2 | Nein |  | 5 | Erdgas | 1 | Nein
| Der Anschluss an das Nah- oder Fernwärmenetz ist technisch möglich | [8 empty] | bitte auswählen |  |  | Erdöl |  | bitte auswählen
Prozesswärme
[13 empty] | bitte auswählen |  | Fernwärme möglich? | nein
|  |  |  | Der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz ist | aus technischen oder ökologischen Gründen nicht möglich.
5 | Wärmepumpe
5.0 | allgemeine Angaben | [7 empty] | Wärmeverteilung:0 | Hochtemperatursystem
| Wärmequelle: | [7 empty] | 4 | Niedertemperatursystem |  |  | HWB | 0 |  | Wärmepumpe möglich? | ja
Zweileitersystem
| Wärmeverteilsystem im Gebäude |  |  |  |  | max. Vorlauftemperatur: | 30 |  |  | bitte auswählen |  |  | Gründe Grundwasser-WP: |  | Wärmepumpe ist nicht genehmigungsfähig
[9 empty] | Wärmequelle: | Luft |  |  |  |  | Grundstück liegt im Wasserschutzgebiet
[9 empty] | 4 | Grundwasser |  |  |  | 3 | kein / zu wenig nutzbares Grundwasser vorhanden
[10 empty] | Erdreich |  |  |  |  | Dichte von Grundwasser-Wärmepumpen zu hoch
|  |  | Der Einsatz einer Wärmepumpe ist | [6 empty] | bitte auswählen |  |  |  |  | Abkühlung Grundwasser zu stark
|  | aus gebäudetechnischer Sicht möglich und sinnvoll. Fahren Sie fort mit Punkt 5.1! | [12 empty] | sonstiger Grund
kein Einspruch
5.1 | Grundwasser-Wärmepumpe
| Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Grundwasser-Wärmepumpe effizient arbeitet. Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen. | [11 empty] | Grundwasser | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Grundwasser-Wärmepumpe effizient arbeitet.
Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [12 empty] | Das geplante Gebäude erfüllt die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe nicht, von einer weiteren Prüfung kann Abstand genommen werden.
| Der Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe ist | [7 empty] | GW-WP möglich? | nein
|  | aus bewilligungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Es ist ggf. ein schriftlicher Nachweis zu erbringen! | [6 empty] | ER-WP möglich? | ja |  |  | Erdreich | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Erdreich-Wärmepumpe effizient arbeitet.
[9 empty] | Luft-WP möglich? | 0 |  |  |  | Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Erdreich-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
5.2 | Erdreich-Wärmepumpe
| Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Erdreich-Wärmepumpe effizient arbeitet. Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Erdreich-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen. | [7 empty] | Gründe Erdreich-WP: | Wärmepumpe ist nicht genehmigungsfähig |  |  | Luft | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Luft-Wärmepumpe effizient arbeitet.
[9 empty] | 6 | Geologie / Lage nicht geeignet für Erdreichwärmepumpe |  |  |  | Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Luft-Wärmepumpe sprechen, ist eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [8 empty] | Grundstück liegt im Wasserschutzgebiet |  |  |  | Das geplante Gebäude erfüllt die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe NICHT!
[10 empty] | Grundstück zu klein für Erdkollektoren |  |  |  | Eine Luft-Wärmepumpe gilt als innovatives klimarelevantes System, wenn der Heizwärmebedarf des Gebäudes unter 25 kWh/m²a (max. 300 m² Nutzfläche) liegt.
| Der Einsatz einer Erdreich-Wärmepumpe ist | [8 empty] | sonstiger Grund |  |  |  | Von einer weiteren Prüfung kann Abstand genommen werden.
|  | technisch und bewilligungsrechtlich möglich. | [7 empty] | kein Einspruch
5.3 | Luft-Wärmepumpe
[9 empty] | Gründe Luft-WP: | Lärmrichtwerte können nicht eingehalten werden
[9 empty] | 3 | sonstiger Grund
|  | Heizwärmebedarf: |  | 0 | [5 empty] | kein Einspruch
[14 empty] | BGF: | 0
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [12 empty] | HWB: | 0
Der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe ist
6 | Zusammenfassung
Folgende Systeme sind aus technischen und ökologischen Gesichtspunkten möglich:
|  | Biomasse | [6 empty] | nein | 0 | Solaranlage
|  | Wärmepumpe | [6 empty] | ja | 1 | Biomasse
[9 empty] | nein |  | Nah- oder Fernwärme
[9 empty] | ja | 2 | Wärmepumpe |  | ja
Für diese Systeme ist eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung nach ÖNorm M 7140 anzustellen. Diese kann mit Hilfe des Kostenrechners vereinfacht durchgeführt werden. Alternativ ist auch eine adäquate Berechnung mit anderen Programmen zulässig.
Note on D60: Energie Tirol: Geben Sie entweder den Nettoertrag der Solaranlage in kWh/a (Ergebnis aus der Energieausweis-Berechnung) oder die geplante Größe der Solaranlage in m² an.
Einlaufstempel
Energieversorgungssystem auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen
Fern- oder Nahwärmesystem aus erneuerbaren Quellen
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
0.20
2.50
Neubau
größere Renovierung (über 25% der Gebäudehülle)
Zubau
Sonstige Änderungen:
Umbau
Wohnung/Wohnhaus
Bürogebäude
Schule
Krankenhaus / Pflegeheim
Pension / Hotel
Gast- / Verkaufsstätte
Veranstaltungs- / Sportstätte
Sonstige Verwendung:
Wärmepumpe
Energieversorgungssystem auf der Grundlage von nicht erneuerbaren Energiequellen
Zubau
HWBRK
EEBRK
hier klicken
Bundesgesetz hier klicken
Pellets
Hackschnitzel
Holzvergaser
Ganzhausheizung mit Holz
Grundwasser
Erdreich
Anschluss an bestehendes Fernwärme-Netz
Anschluss an eine nahe liegende Heizzentrale mit biogenen Brennstoffen
Biogas
Erdgas
Luft
Heizöl
Erdgas
Kohle
Strom
sonstige:
vollsolare Raumheizung (100% Deckungsgrad)
teilsolare Raumheizung
Solaranlage zur Warmwasserbereitung
Nah- oder Fernwärme aus nicht erneuerbaren Energieträgern
Photovoltaik-Anlage
(Referenzklima)
Komfortlüftung

## Vereinfachtes Verfahren
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Alternativenprüfung für Wohngebäude
Version 3.2 |  | Stand: August 2016
Name:
Adresse:
l | ALTERNATIVENPRÜFUNG - VEREINFACHTES VERFAHREN
Das vereinfachte Verfahren der Alternativenprüfung kann für Haustechnik-Systeme in Betracht gezogen werden, deren Endenergiebedarf zumindest teilweise über alternative Energiesysteme abgedeckt wird (Beispiel: Gas-Brennwert-Anlage in Kombination mit einer thermischen Solaranlage).
Diese Systeme sind, sofern sie die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 2020 laut Tabelle des Nationalen Plans erfüllen, den in der Tiroler Bauordnung festgelegten alternativen Systemen gleichzustellen und bedüfen keiner weiteren Prüfung.
PEB
Diagramm |  | CO2
fGEE
|  |  | Optionen | Das Gebäude erfüllt die Anforderungen für Wohngebäude des Nationalen Plans 2020 und kann somit einem Gebäude mit einem hocheffizienten, alternativen System gleichgestellt werden.
l | Weitere Vorgehensweise |  | 1 | Legen Sie den Ausdruck der Alternativenprüfung (Tabellenblatt "Basisdaten" und "Vereinfachtes Verfahren") den Unterlagen für die Baueinreichung bei.
Wird ein Anforderungswert überschritten, kann durch gezielte Maßnahmen im Bereich der Bau- und Haustechnik der Energiebedarf des Gebäudes gesenkt werden.
Geben Sie die geplanten Maßnahmen im Energieausweis-Programm ein.
Tragen Sie die neuen Kennwerte aus dem Energieausweis in die grün markierten Felder im Tabellenblatt Basisdaten ein (Überschreiben der alten Werte).
Soll oder kann an der Gebäudequalität nichts verändert werden, muss das Gebäude der Alternativenprüfung nach dem Ansatz 3 unterzogen werden. Wechseln Sie zum Tabellenblatt Alternativenprüfung.

## Alternativenprüfung
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Alternativenprüfung für Wohngebäude
Version 3.2 | [5 empty] | Stand: August 2016
Name:
Adresse:
#REF!
VERWENDUNGSZWECK des BAUVORHABENS: (Mehrfachangaben möglich!)
2 | KENNGRÖSSEN aus dem Energieausweis:
| Brutto-Grundfläche: |  | 0 |  | Primärenergiebedarf: | 0 | PEB
(spezifisch)
| Kompaktheit (A/V): |  | 0 |  | CO2-Emissionen: | 0 | CO2
[5 empty] | (spezifisch) | [5 empty] | Variante 1
| Heizwärmebedarf: |  | 0 |  | Gesamtenergieeffizienz-Faktor: | 0 | fGEE |  | HWB - 10er-Linie: | 10
| (Referenzklima, spezifisch) |  |  |  | (Referenzklima) |  |  |  | HWB - 16er-Linie: | 16 | 54.4 | 16
| Endenergiebedarf: |  | 0 |  | Anforderung Endenergiebedarf: | 0 | EEB Anforderung |  | kWh/m²a
(spezifisch)
3 | ART des HAUPTHEIZUNGSSYSTEMS: (Mehrfachangaben möglich!)
FALSCH
[8 empty] | Biomasse: | FALSCH | FALSCH | FALSCH | FALSCH
WP Altern.prüfung:
[5 empty] | Jahresarbeitszahl: | 0 |  | WP: | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FW: | FALSE | FALSE
[8 empty] | KWK: | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE
[8 empty] | Konventionelle: | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE
ZUSÄTZLICHE Energiegewinne auf Basis erneuerbarer Energiequellen
[8 empty] | Solaranlage: | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | PV: | FALSE
|  | geplante Größe Solaranlage: |  | 0 |  | Vorschlag Mindestgröße Solaranlage: | 0 | 0 |  | Solaranlage entspricht Mindestgröße:
[8 empty] | 0 | 0 | 1
|  | ALTERNATIVENPRÜFUNG! |  |  | Vereinfachtes Verfahren! Fahren Sie fort mit Punkt l
ll | ALTERNATIVENPRÜFUNG
Durch ein Ausschluss-Verfahren ist nachzuweisen, dass hocheffiziente, alternative Systeme aus technischen oder ökologischen Gründen nicht einsetzbar oder wirtschaftlich nicht umsetzbar sind. Für alle Systeme, die technisch möglich sind, ist in weiterer Folge eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung nach der ÖNorm M 7140 zu erstellen. Die nachfolgende Prüfung ist wahrheitsgemäß auszuführen und die geforderten Nachweise sind zu erbringen!
1 | Solaranlage | [7 empty] | Sonnenstunden: | 0 Stunden | Fläche: | Ja | 1
| Sonnenstunden am 21. April am Standort des Gebäudes | [7 empty] | 16 | 1 Stunde | 3 | Nein | FALSE
| Nachweis über Kartendienst Tiris, Sonnenstunden ist beizulegen. | [8 empty] | 2 Stunden |  | bitte auswählen
3 Stunden
| mögliche Fläche für die Montage von Solarpanelen vorhanden | [8 empty] | 4 Stunden
[10 empty] | 5 Stunden | WW-Bedarf: | Ja
| Warmwasserbedarf vorhanden | [8 empty] | 6 Stunden | 3 | Nein
[10 empty] | 7 Stunden |  | bitte auswählen
| Das Gebäude steht in einer Ortsbildschutz-Zone | [8 empty] | 8 Stunden | Denkmalschutz: | Ja |  |  | Solar möglich?
[10 empty] | 9 Stunden | 3 | Nein
| Der Einbau einer Solaranlage ist | [8 empty] | 10 Stunden |  | bitte auswählen |  |  | 0
11 Stunden
12 Stunden
2 | Biomasse | [8 empty] | 13 Stunden | 1 | Nein
|  | Gebäudeheizlast: |  | (überschlägiger Wert für Raumheizung + Warmwasser aus der Energieausweis-Berechnung) | [5 empty] | 14 Stunden
bitte auswählen
Information: notwendige Mindestgröße des Lagerraums für den Jahresbedarf von:
|  | Pellets: | 0 | Hackgut: | 0 | Höhe Lagerraum: | 2.5
| ausreichender Lagerraum für Biomasse vorhanden | [7 empty] | Lagerraum | Ja |  | Liefermöglichkeit | Ja |  | Luftsanierung | Ja
| Liefermöglichkeit für Biomasse gegeben | [7 empty] | 3 | Nein |  | 3 | Nein |  | 3 | Nein
| Das Gebäude liegt im belasteten Gebiet (Luft) | [8 empty] | bitte auswählen |  |  | bitte auswählen |  |  | bitte auswählen
| Der Einsatz einer Biomasseheizung ist | [13 empty] | Biomasse möglich? | 0
3 | Nah- oder Fernwärme
| Das Gebäude liegt im Versorgungsgebiet einer Nah- oder Fernwärmeanlage | [7 empty] | Versorgungsgebiet | Ja |  | Energieträger | Biomasse | Kapazität: | Ja
| Die Energie der Nah- / Fernwärmeanlage wird produziert aus | [7 empty] | 3 | Nein |  | 5 | Erdgas | 3 | Nein
| Der Anschluss an das Nah- oder Fernwärmenetz ist technisch möglich | [8 empty] | bitte auswählen |  |  | Erdöl |  | bitte auswählen
Prozesswärme
[13 empty] | bitte auswählen |  | Fernwärme möglich? | 0
Der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz ist
5 | Wärmepumpe
5.0 | allgemeine Angaben | [7 empty] | Wärmeverteilung:0 | Hochtemperatursystem > 35°C
| Wärmequelle: | [7 empty] | 4 | Niedertemperatursystem ≤ 35°C |  |  | HWB | 0 |  | Wärmepumpe möglich? | 0
Zweileitersystem
| Wärmeverteilsystem im Gebäude |  |  |  |  | max. Vorlauftemperatur: |  |  |  | bitte auswählen |  |  | Gründe Grundwasser-WP: |  | Wärmepumpe ist nicht genehmigungsfähig
[9 empty] | Wärmequelle: | Luft |  |  |  |  | Grundstück liegt im Wasserschutzgebiet
[9 empty] | 4 | Grundwasser |  |  |  | 7 | kein / zu wenig nutzbares Grundwasser vorhanden
[10 empty] | Erdreich |  |  |  |  | Dichte von Grundwasser-Wärmepumpen zu hoch
|  |  | Der Einsatz einer Wärmepumpe ist | [6 empty] | bitte auswählen |  |  |  |  | Abkühlung Grundwasser zu stark
sonstiger Grund
kein Einspruch
5.1 | Grundwasser-Wärmepumpe
[13 empty] | Grundwasser | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Grundwasser-Wärmepumpe effizient arbeitet.
Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [12 empty] | Das geplante Gebäude erfüllt die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe nicht, von einer weiteren Prüfung kann Abstand genommen werden.
| Der Einsatz einer Grundwasser-Wärmepumpe ist | [7 empty] | GW-WP möglich? | ja
[9 empty] | ER-WP möglich? | ja |  |  | Erdreich | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Erdreich-Wärmepumpe effizient arbeitet.
[9 empty] | Luft-WP möglich? | 0 |  |  |  | Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Erdreich-Wärmepumpe sprechen, ist für ein wählbares Wärmepumpensystem (Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe) eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
5.2 | Erdreich-Wärmepumpe
[9 empty] | Gründe Erdreich-WP: | Wärmepumpe ist nicht genehmigungsfähig |  |  | Luft | Das geplante Gebäude erfüllt prinzipiell die Voraussetzungen, unter denen eine Luft-Wärmepumpe effizient arbeitet.
[9 empty] | 6 | Geologie / Lage nicht geeignet für Erdreichwärmepumpe |  |  |  | Sofern keine bewilligungsrechtlichen Aspekte gegen den Einsatz einer Luft-Wärmepumpe sprechen, ist eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung anzustellen.
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [8 empty] | Grundstück liegt im Wasserschutzgebiet |  |  |  | Das geplante Gebäude erfüllt die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe NICHT!
[10 empty] | Grundstück zu klein für Erdkollektoren |  |  |  | Eine Luft-Wärmepumpe gilt als innovatives klimarelevantes System, wenn der Heizwärmebedarf des Gebäudes unter 25 kWh/m²a (max. 300 m² Nutzfläche) liegt.
| Der Einsatz einer Erdreich-Wärmepumpe ist | [8 empty] | sonstiger Grund |  |  |  | Von einer weiteren Prüfung kann Abstand genommen werden.
kein Einspruch
5.3 | Luft-Wärmepumpe
[9 empty] | Gründe Luft-WP: | Lärmrichtwerte können nicht eingehalten werden
[9 empty] | 3 | sonstiger Grund
|  | Heizwärmebedarf: |  | 0 | Bitte geben Sie unter KENNGRÖSSEN den Heizwärmebedarf ein! |  |  |  |  | kein Einspruch
[14 empty] | BGF: | 0
| Bewilligungsrechtliche Einsprüche: | [12 empty] | HWB: | 0
Der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe ist
6 | Zusammenfassung
Folgende Systeme sind aus technischen und ökologischen Gesichtspunkten möglich:
[9 empty] | 0 | 0 | Solaranlage
[9 empty] | 0 |  | Biomasse
[9 empty] | 0 |  | Nah- oder Fernwärme
[9 empty] | 0 |  | Wärmepumpe |  | ja
ll | Weitere Vorgehensweise
| Wie möchten Sie weiter vorgehen? | [7 empty] | Weitere Vorgehensweise:
2
Für die unter Punkt 6 angeführten Systeme ist eine wirtschaftliche Vergleichsrechnung mit dem lt. Basisdaten gewählten System nach ÖNorm M 7140 anzustellen. Diese kann mit Hilfe der Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden.
Alternativ ist auch eine adäquate Berechnung mit anderen Programmen zulässig.
Energieversorgungssystem auf der Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen
Fern- oder Nahwärmesystem aus erneuerbaren Quellen
Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
0.20
2.50
Neubau
größere Renovierung (über 25% der Gebäudehülle)
Zubau
Sonstige Änderungen:
Umbau
Wohnung/Wohnhaus
Land-/Forstwirtschaftlich
Handel/Verwaltung
Gewerbe/Industrie
Wohnanlage gemäß § 2 Abs. 5 TBO 2001
Nebengebäude oder Nebenanlage
Freizeitwohnsitz
Sonstige Verwendung:
Wärmepumpe
Energieversorgungssystem auf der Grundlage von nicht erneuerbaren Energiequellen
Zubau
Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung
HWB
EEB
hier klicken
Bundesgesetz hier klicken
Wahl eines alternativen Systems
Beibehaltung des gewählten Systems

## Wirtschaftlichkeitsberechnung
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Wirtschaftlichkeitsberechnung nach ÖNORM M7140
Version 3.2 | [9 empty] | Stand: August 2016
Name:
Adresse:
lll | WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNG
Alle berechnungsrelevanten Angaben (Zinssätze, Preissteigerung, Instandhaltungskosten, u.a.) entsprechen normellen Vorgaben, können aber durch entsprechende Nachweise (Angebote, Prüfzeugnisse) über die Felder "Feie Eingabe" angepasst werden. In diesem Fall ist jedoch darauf zu achten, dass durch Klicken des Kontrollkästchens, die voreingestellten Werte ausgeblendet werden, um eine doppelte Berechnung zu vermeiden.
1 | GEBÄUDEDATEN aus dem Energieausweis | [13 empty] | Anmerkungen:
Warmwasserbereitung kombiniert - unterschiedlich für die 3 Systeme?
|  | Brutto-Grundfläche: | 0 | [11 empty] | Therm. Solaranlage - unterschiedlich für die 3 Systeme, Größte etc.?
|  | Heizwärmebedarf HWB (Standort): | 0 | [11 empty] | Therm. Solaranlage - Bei Kosten! (Kapital- und betriebsgebundene Kosten)
|  | Warmwasserwärmebedarf: | 12.8
[13 empty] | falsch |  | Solar allgemein - Verteilung Jahr? Jahresbilanz unscharf!
2 | KAPITALGEBUNDENE KOSTEN | [23 empty] | Basisdaten
[13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | g/kWh |  | €/kWh EEB
Heizsystem | [12 empty] | Nebenrechnung | [10 empty] | ID | Heizkostenanlage | Nutzungsdauer N | Instandhaltungsrate | Wirkungsgrad | Brennstoffkosten März 2014 [€/kWh] | Brennstoffkosten März 2004 [€/kWh] | jährliche Preissteigerungsrate |  | CO2-Konversiosfaktor |  | Volkswirtschaftliche Kosten
[24 empty] | 1 | [7 empty] | Ziel
Investitionskosten |  |  |  | Betrag BAIj | N | a | Betrag BAIj | N | a | Betrag BAIj | N | a | BAIj | BEIj | BRWj |  | BAIj | BEIj | BRWj | BAIj | BEIj | BRWj |  | 2 | Ölheizung | 15 | 2% | 0.9 | 0.095 | 0.044 | 8.001% | 0.095 | 311 | CO2 Ölheizung | 0.0332 | Fahrkilometer bei Ölheizung
Heizanlage | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Gasheizung | 20 | 2% | 0.91 | 0.069 | 0.043 | 4.843% | 0.069 | 236 | CO2 Gasheizung | 0.0228 | Fahrkilometer bei Gasheizung
Bauliche Maßnahmen (z.B. Lagerraum, etc.) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Wärmepumpe Sole | 15 | 1% | 3.5 | 0.16 | 0.131 | 2.02% | 0.16 | 276 | CO2 Wärmepumpe Sole | 0.0629 | Fahrkilometer bei Wärmepumpe Sole
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Wärmepumpe Grundwasser | 15 | 1% | 3.3 | 0.16 | 0.131 | 2.02% | 0.16 | 276 | CO2 Wärmepumpe Grundwasser | 0.0629 | Fahrkilometer bei Wärmepumpe Grundwasser
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Wärmepumpe Luft | 15 | 1% | 2.7 | 0.16 | 0.131 | 2.02% | 0.16 | 276 | CO2 Wärmepumpe Luft | 0.0629 | Fahrkilometer bei Wärmepumpe Luft
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | Hackschnitzelheizung | 15 | 3.5% | 0.82 | 0.047 | 0.023 | 7.408% | 0.047 | 4 | CO2 Hackschnitzelheizung | 0.0188 | Fahrkilometer bei Hackschnitzelheizung
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | Stückholzheizung | 15 | 3.5% | 0.8 | 0.052 | 0.027 | 6.773% | 0.051999 | 4 | CO2 Stückholzheizung | 0.0188 | Fahrkilometer bei Stückholzheizung
Förderbeiträge Direktzuschüsse (Summe) | [23 empty] | 9 | Pelletsanlage | 20 | 2% | 0.85 | 0.055 | 0.036 | 4.329% | 0.054999 | 4 | CO2 Pelletsanlage | 0.0188 | Fahrkilometer bei Pelletsanlage
[24 empty] | 10 | Flüssiggasanlage | 15 | 2% | 0.94 | 0.109 | 0.064 | 5.469% | 0.109 | 236 | CO2 Flüssiggasanlage | 0.0228 | Fahrkilometer bei Flüssiggasanlage
Barwert der Anfangsinvestition BAI | [14 empty] | Anmerkungen: | [8 empty] | 11 | Fernwärmeanschluss | 30 | 1.5% | 0.95 | 0 |  |  |  | 51 | CO2 Fernwärmeanschluss | 0.0348 | Fahrkilometer bei Fernwärmeanschluss
Barwert der Ersatzinvestition BEI | [14 empty] | Auflistung von BAI, BEI, BRW - ev. weglassen? | [8 empty] | 12 | Fernwärme nicht erneuerb. | 30 | 1.5% | 0.95 | 0 |  |  |  | 291 | CO2 Fernwärme nicht erneuerb. | 0.0228 | Fahrkilometer bei Fernwärme nicht erneuerb.
Barwert der Restwerte BRW | [14 empty] | N von therm. Solaranlage, etc. verlinken? | [8 empty] | 13 | Stromdirektheizung | 20 | 1.5% | 1 |  |  |  |  | 276 | CO2 Stromdirektheizung | 0.629 | Fahrkilometer bei Stromdirektheizung
[25 empty] | Bauliche Maßnahmen (z.B. Lagerraum, etc.) | 50 | [9 empty] | Fahrkilometer bei Bauliche Maßnahmen (z.B. Lagerraum, etc.)
Barwert kapitalgebundene Kosten BKK | [24 empty] | Thermische Solaranlage | 20 | [9 empty] | Fahrkilometer bei Thermische Solaranlage
[25 empty] | Elektrospeicher | 15 | [9 empty] | Fahrkilometer bei Elektrospeicher
3 | VERBRAUCHSGEBUNDENE KOSTEN* | [23 empty] | Elektro-Durchlauferhitzer | 10 | [9 empty] | Fahrkilometer bei Elektro-Durchlauferhitzer
Jahreswirkungsgrad
[15 empty] | System 1 | System 2 | System 3
Jahreswirkungsgrad Heizanlage
Jahreswirkungsgrad - Freie Eingabe | [14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Jahresenergiebedarf in kWh/a
(Wirkungsgrad bereinigt)
Brennstoffpreis €/kWh | [12 empty] | Nebenrechnung
FALSE
|  |  |  | Betrag | a |  | Betrag | a |  | Betrag | a |  | SFj |  |  |  | SFj |  |  | SFj
Kosten Energieträger | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Zusätzliche Elektrische Energie | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Barwert verbrauchsgeb. Kosten BVK | [14 empty] | Anmerkungen:
kann man den Anteil der Anlage an elektrischer Energie/Pumpen etc. abschätzen aufgrund Größe Kessel?
* Vereinfachte Betrachtung der Energiepreise gem. ÖNORM M7140, 6.2.6.1
4 | BETRIEBSGEBUNDENE KOSTEN
Nebenrechnung
|  |  |  | Betrag | a |  | Betrag | a |  | Betrag | a |  | FALSE
Instandhaltung Heizungsanlage | [12 empty] | SFj |  |  |  | SFj |  |  | SFj
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Freie Eingabe | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Barwert betriebsgebundene Kosten BBK
5 | ERGEBNIS - GESAMTKOSTEN
[20 empty] | Kosten |  |  |  | CO2 | [9 empty] | Werte für Diagramm
Barwert kapitalgebundene Kosten BKK | [19 empty] | #VALUE! |  |  | >>> | #VALUE! | [9 empty] | k
Barwert verbrauchsgebundene Kosten BVK | [19 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | Jahr |  |  | Kein System gewählt
Barwert betriebsgebundene Kosten BBK | [19 empty] | #VALUE! |  | Kein System gewählt |  | #VALUE! |  | Kein System gewählt | [7 empty] | 0
1
Gesamtkosten (Vollkosten) (nach 20-jähriger Betrachtung) | [33 empty] | 2
3
Vollkosten pro Jahr | [33 empty] | 4
5
|  | #N/A | [31 empty] | 6
|  | #N/A | [31 empty] | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jährliche Vollkosten
6 | ANNAHMEN
[34 empty] | Investitionskosten | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Folgende Annahmen wurden bei der Berechnung getroffen: | [7 empty] | Alle Kosten brutto. | [25 empty] | Verbrauchskosten | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kalkulatorische Zinsen (q) |  |  | q= | 3% | [29 empty] | Betriebskosten | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Standard Preissteigerungsrate (a) |  |  | a= | 3% | [29 empty] | Summe | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betrachtungszeitraum (n) |  |  | n= | 20 | Jahre
Nutzungsdauer (N) |  |  | N= | variiert, jedoch mindestens 2
Wirkungsgrad Wärmeverteilung |  |  | h= | 100%
Anmerkungen:
Man könnte einige freie Eingaben + Nebenrechnungen weglassen, dh. alles etwas straffen und ev. mit anderem ergänzen
Zur Verifizierung wurden div. Annahmen händisch nachgerechnet. Zudem wurde das Beispiel der ÖNORM eingegeben.
Freie Eingaben sind nicht verknüpfbar
Weitere Anmerkungen und Kommentare sowie Nebenrechnungen Spalte S bis AE (ausgeblendet)
Daten für Tabelle weißer Text: AF61 bis AI113
Werte in Basis überprüfen - entscheidender Hebel!
Gaswärmepumpe?
Wirkungsgrad variabel/frei wählbar
Annuität?
CO2-Emissionen
Jahresenergiebedarf
[34 empty] | HHSB | 0 | 0 | 0
[34 empty] | Jahresenergiebed. incl. Strom | 0 | 0 | 0
Konversionsfaktor
[34 empty] | CO2-Emissionen o. Strom | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | g/a | g/kWh
[35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kg/a | kWh/a
[34 empty] | CO2-Emissionen m. Strom | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | g/a
[35 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kg/a
[34 empty] | Kosten CO2 |  |  |  | €/kWh
[34 empty] | Volkswirtschaftliche Kosten | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[34 empty] | CO2 Emissionen Auto | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | kg/kma
[34 empty] | CO2 Emissionen Heizung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | kg/a
[34 empty] | entspr. gefahrene km /a | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | km/a
Link zum aktuellen Energiepreismonitor
*nach ÖNorm M 7140, B.3.4.2
Eigene Eingabe der Instandhaltungskosten
Quelle: CO2-Monitoring, Lebensministerium
Weniger Emissionen sind gut für uns und unser Klima!
Note on F21: Nutzungsdauer
Note on G21: Preissteigerungsrate
Note on J21: Nutzungsdauer
Note on K21: Preissteigerungsrate
Note on N21: Nutzungsdauer
Note on O21: Preissteigerungsrate
Note on F47: Preissteigerungsrate
Note on J47: Preissteigerungsrate
Note on N47: Preissteigerungsrate
Note on F61: Preissteigerungsrate
Note on J61: Preissteigerungsrate
Note on N61: Preissteigerungsrate

## Kostenzusammenstellung (hidden)
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Wirtschaftlichkeitsberechnung nach ÖNORM M7140
Version 3.2 |  |  |  |  | Stand: August 2016
Diese Übersicht soll als Orientierung für die Kostenpositionen einzelner haustechnischer Anlagen dienen, um den Umfang der Anlage besser einschätzen zu können.
Kostenzusammenstellung
1 | Kapitalgebundene Kosten
Ölheizung |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Kessel |  | Heizraum |  | Arbeitszeit
|  |  | Puffer |  | Lagerraum |  | Wärmeabgabesystem
|  |  | Frischwassermodul |  | Tank (inkl. Ölleitung)
|  |  | Umwälzpumpe |  | Kamin
Gasheizung |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Therme |  | Anschlussgebühr |  | Arbeitszeit
|  |  | Boiler |  | Kamin |  | Wärmeabgabesystem
|  |  | Heizungsregelung |  |  |  | Grabungsarbeiten
Frischwassermodul
Wärmepumpe Sole |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Wärmepumpe |  | Tiefenbohrung |  | Arbeitszeit
|  |  | Warmwasserspeicher |  | Kollektor |  | Wärmeabgabesystem
Frischwassermodul
Wärmepumpe Grundwasser |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Wärmepumpe |  | Brunnenausbildung |  | Arbeitszeit
|  |  | Warmwasserspeicher |  |  |  | Wärmeabgabesystem
Frischwassermodul
Wärmepumpe Luft |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Wärmepumpe |  |  |  | Arbeitszeit
|  |  | Warmwasserspeicher |  |  |  | Wärmeabgabesystem
Frischwassermodul
Hackschnitzelheizung |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Kessel |  | Heizraum |  | Arbeitszeit
|  |  | Austragung |  | Lagerraum |  | Wärmeabgabesystem
|  |  | Puffer |  | Kamin
Frischwassermodul
Stückholz |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Kessel |  | Heizraum |  | Arbeitszeit
|  |  | Puffer |  | Lagerraum |  | Wärmeabgabesystem
|  |  | Frischwassermodul |  | Kamin
Pellets |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Kessel |  | Heizraum |  | Arbeitszeit
|  |  | Austragung |  | Lagerraum |  | Wärmeabgabesystem
|  |  | Puffer |  | Kamin
Frischwassermodul
Flüssiggas |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
Arbeitszeit
Wärmeabgabesystem
Fernwärme |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
|  |  | Wärmetauscher |  | Anschlussgebühr |  | Arbeitszeit
|  |  | Warmwasserspeicher |  |  |  | Wärmeabgabesystem
Stromdirektheizung |  | Heizanlage |  | Bauliche Maßnahmen |  | Sonstige Kosten
Arbeitszeit
Wärmeabgabesystem

## Kostenrechner (hidden)
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Version 3.2 | [5 empty] | Stand: August 2016
Name: |  | 0
Adresse: |  | 0
0
1 | GEBÄUDEDATEN aus dem Energieausweis
|  | Heizwärmebedarf: | 0 |  | Brutto-Grundfläche: | 0
|  | Warmwasserwärmebedarf: | 12.8
|  | Solaranlage: |  | ja |  |  |  | nein
| Gesamtenergiebedarf im Gebäude (mit Warmwasser): |  |  |  | 0
2 | INVESTITIONSKOSTEN
|  |  | Heizsystem A |  | Heizsystem B |  | Heizsystem C | Gas-Brennwerttherme |  | Pelletsanlage |  | Wärmepumpe Erdreich |  | wirkungsgrad
[8 empty] | System A: | Öl-Brennwertkessel | System B: | Öl-Brennwertkessel | System C: | Öl-Brennwertkessel | 0.9
[8 empty] | 2 | Gas-Brennwerttherme | 3 | Gas-Brennwerttherme | 8 | Gas-Brennwerttherme | 0.95 | Berechnung für die Grafik
[9 empty] | Pelletsanlage |  | Pelletsanlage |  | Pelletsanlage | 0.85
Investitionskosten Heizanlage |  |  | 8000 |  | 14000 |  | 10000 |  | Hackschnitzelanlage |  | Hackschnitzelanlage |  | Hackschnitzelanlage | 0.82 | Jahr | Kreditrückzahlung "Heizsystem A" | Heizkosten "Heizsystem A" | Jährliche Gesamtkosten "Heizsystem A" | Kreditrückzahlung "Heizsystem B" | Heizkosten "Heizsystem B" | Gesamtkosten "Heizsystem B" | Kreditrückzahlung "Heizsystem C" | Heizkosten "Heizsystem C" | Gesamtkosten "Heizsystem C" | Differenz der jährlichen Kredit-Rückzahlungsraten | Differenz der Jährlichen Heizkosten | Summe Gesamtkostendiffenz | Kumulierte Ersparnis
zusätzlich notwendige Kosten (Kosten für Kamin, Sondenbohrungen, Gasanschluss, Lagerraum, …) |  |  | 3000 |  | 8000 |  | 15000 |  | Stückholzkessel |  | Stückholzkessel |  | Stückholzkessel | 0.8
abzüglich Landesförderung |  |  |  |  | 2640 |  | 1750 |  | Kachelofen-Ganzhausheizung |  | Kachelofen-Ganzhausheizung |  | Kachelofen-Ganzhausheizung | 0.85 | 1 | 11000 | 160 | 11160 | 19360 | 280 | 19640 | 23250 | 389 | 23639
Zusatzförderung von Gemeinden | [8 empty] | Biomasse-Fernwärmeanschluss |  | Biomasse-Fernwärmeanschluss |  | Biomasse-Fernwärmeanschluss | 1 | 2 | 0 | 164.8 | 164.8 | 0 | 288.4 | 288.4 | 0 | 400.67 | 400.67
[9 empty] | Wärmepumpe Erdreich |  | Wärmepumpe Erdreich |  | Wärmepumpe Erdreich | 3.5 | 3 | 0 | 169.744 | 169.744 | 0 | 297.052 | 297.052 | 0 | 412.6901 | 412.6901
Gesamtinvestitionskosten: |  |  | 11000 |  | 19360 |  | 23250 |  | Wärmepumpe Grundwasser |  | Wärmepumpe Grundwasser |  | Wärmepumpe Grundwasser | 3.3 | 4 | 0 | 174.8363 | 174.8363 | 0 | 305.9636 | 305.9636 | 0 | 425.0708 | 425.0708
[9 empty] | Wärmepumpe Luft |  | Wärmepumpe Luft |  | Wärmepumpe Luft | 2.7 | 5 | 0 | 180.0814 | 180.0814 | 0 | 315.1425 | 315.1425 | 0 | 437.8229 | 437.8229
3 | FINANZIERUNG | [13 empty] | 6 | 0 | 185.4839 | 185.4839 | 0 | 324.5967 | 324.5967 | 0 | 450.9576 | 450.9576
Kapitalbedarf |  |  | 11000 |  | 19360 |  | 23250 | Finanzierung | Cash | [5 empty] | 7 | 0 | 191.0484 | 191.0484 | 0 | 334.3346 | 334.3346 | 0 | 464.4863 | 464.4863
[8 empty] | 1 | Kredit | [5 empty] | 8 | 0 | 196.7798 | 196.7798 | 0 | 344.3647 | 344.3647 | 0 | 478.4209 | 478.4209
Art der Finanzierung | [8 empty] | bitte auswählen |  | Rückzahlung (Jahre) | 1 |  |  | 9 | 0 | 202.6832 | 202.6832 | 0 | 354.6956 | 354.6956 | 0 | 492.7736 | 492.7736
Zinssatz bei Fremdfinanzierung | [10 empty] | Zinssatz | 0 |  |  | 10 | 0 | 208.7637 | 208.7637 | 0 | 365.3365 | 365.3365 | 0 | 507.5568 | 507.5568
Rückzahlungszeitraum des Kredits (max. 20 Jahre) | [14 empty] | 11 | 0 | 215.0266 | 215.0266 | 0 | 376.2966 | 376.2966 | 0 | 522.7835 | 522.7835
[15 empty] | 12 | 0 | 221.4774 | 221.4774 | 0 | 387.5855 | 387.5855 | 0 | 538.467 | 538.467
4 | BETRIEBSKOSTEN | [13 empty] | 13 | 0 | 228.1217 | 228.1217 | 0 | 399.213 | 399.213 | 0 | 554.621 | 554.621
|  |  | Gas-Brennwerttherme |  | Pelletsanlage |  | Wärmepumpe Erdreich | [7 empty] | 14 | 0 | 234.9654 | 234.9654 | 0 | 411.1894 | 411.1894 | 0 | 571.2596 | 571.2596
[15 empty] | 15 | 0 | 242.0144 | 242.0144 | 0 | 423.5251 | 423.5251 | 0 | 588.3974 | 588.3974
Brennstoffpreis pro kWh |  |  | 0.069 |  | 0.053 |  | 0.16 | [7 empty] | 16 | 0 | 249.2748 | 249.2748 | 0 | 436.2309 | 436.2309 | 0 | 606.0493 | 606.0493
[15 empty] | 17 | 0 | 256.753 | 256.753 | 0 | 449.3178 | 449.3178 | 0 | 624.2308 | 624.2308
Service und Wartungskosten pro Jahr (z.B.: Kaminkehrer, Service, Reparaturen) |  |  | 160 |  | 280 |  | 389 | [7 empty] | 18 | 0 | 264.4556 | 264.4556 | 0 | 462.7973 | 462.7973 | 0 | 642.9577 | 642.9577
Wirkungsgrad der Heizanlage |  |  | 95% |  | 85% |  | 350% | [7 empty] | 19 | 0 | 272.3893 | 272.3893 | 0 | 476.6813 | 476.6813 | 0 | 662.2465 | 662.2465
Wärmebedarf (Wirkungsgrad bereinigt) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 20 | 0 | 280.561 | 280.561 | 0 | 490.9817 | 490.9817 | 0 | 682.1139 | 682.1139
Brennstoffkosten im 1. Jahr: |  |  | 160 |  | 280 |  | 389 | [7 empty] | Summe | 11000 | 4299.2599 | 15299.2599 | 19360 | 7523.7049 | 26883.7049 | 23250 | 10452.5757 | 33702.5757
5 | JÄHRLICHE ENERGIEPREISSTEIGERUNG
jährliche Energiepreissteigerung |  |  | 3% |  | 3% |  | 3%
|  |  | ca. 1,6 % jährlich seit 2008 |  | ca. 6 % jährlich seit 2008 |  | ca. 1,6 % jährlich seit 2008
6 | ERGEBNISSE (bei 20-jähriger Betrachtung)
Gesamtkosten (Vollkosten) |  |  | 15299.2599 |  | 26883.7049 |  | 33702.5757
Wirtschaftlichstes System |  |  | Gas-Brennwerttherme
*Quelle: Kostenrechner des Energieinstitut Vorarlberg
Zubau
Link zum aktuellen Energiepreismonitor

## Grafiken Kostenrechner (hidden)
Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - Diagramm
Version 3.2 |  |  | Stand: August 2016
| Name: | 0
| Adresse: | 0
0
|  |  |  | Addierte Gesamtkosten | Addierte Gesamtkosten
|  |  |  | Jahre | Gas-Brennwerttherme | Pelletsanlage | Wärmepumpe Erdreich
|  |  |  | 1 | 11160 | 19640 | 23639
|  |  |  | 2 | 11324.8 | 19928.4 | 24039.67
|  |  |  | 3 | 11494.544 | 20225.452 | 24452.3601
|  |  |  | 4 | 11669.3803 | 20531.4156 | 24877.4309
|  |  |  | 5 | 11849.4617 | 20846.558 | 25315.2538
|  |  |  | 6 | 12034.9456 | 21171.1548 | 25766.2114
|  |  |  | 7 | 12225.9939 | 21505.4894 | 26230.6978
|  |  |  | 8 | 12422.7738 | 21849.8541 | 26709.1187
|  |  |  | 9 | 12625.457 | 22204.5497 | 27201.8923
|  |  |  | 10 | 12834.2207 | 22569.8862 | 27709.4491
|  |  |  | 11 | 13049.2473 | 22946.1828 | 28232.2325
|  |  |  | 12 | 13270.7247 | 23333.7683 | 28770.6995
|  |  |  | 13 | 13498.8465 | 23732.9813 | 29325.3205
|  |  |  | 14 | 13733.8119 | 24144.1708 | 29896.5801
|  |  |  | 15 | 13975.8262 | 24567.6959 | 30484.9775
|  |  |  | 16 | 14225.101 | 25003.9268 | 31091.0268
|  |  |  | 17 | 14481.854 | 25453.2446 | 31715.2576
|  |  |  | 18 | 14746.3097 | 25916.0419 | 32358.2154
|  |  |  | 19 | 15018.6989 | 26392.7232 | 33020.4618
|  |  |  | 20 | 15299.2599 | 26883.7049 | 33702.5757